Věc:	Poptávka nabídky na plnění zakázky

Město Nymburk zastoupené odborem správy a rozvoje městského majetku Vás, jako zadavatel, vyzývá ve smyslu § 18, odst.3 a § 6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stavebních prací:

Turecká věž – částečná rekonstrukce

- Vymezení plnění zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

- Provedení částečné rekonstrukce v rozsahu podle zadávací projektové dokumentace a výkazu výměr.

Spočívá zejména v odstranění vlivu zavlhání objektu a obsahuje provedení prací:

- výkopové práce jam a rýh s pažením pro odvodňovací a izolační práce

- ošetření zdiva odkrytého po výkopových pracích

- provedení obvodové drenáže s ventilací a její vytažení mimo objekt do stávající veřejné dešťové kanalizace

- zřízení vzduchoizolačního systému na stávajícím zdivu odkrytém po výkopových pracích

- železobetonová svislá stěna sloužící ke krytí vzduchoizolačního systému

- chemická svislá clona ve zdivu s použitím tlakové injektáže silikátového prostředku

- zpětné hutněné zásypy výkopů (štěrkopísek a zemina)

- úpravy terénu do původního stavu (dlažba zámková a dlažba z kostek)

- ostatní související práce

- Geometrické zaměření díla včetně liniových tras v 6-ti tiskových vyhotoveních a 1x v elektronické podobě.

- Záruka za provedené práce minimálně 60 měsíců.

- Likvidace odpadů vzniklých při zakázce v souladu se zákonem o odpadech.

2. Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentaci je možné si vyzvednout na MěÚ Nymburk, odbor správy a rozvoje městského majetku, po uhrazení částky 1 000,- Kč v pokladně MěU.

Zadávací dokumentace bude poskytnuta i zájemcům, kteří se zúčastní této poptávky na základě

zveřejnění na webových stránkách města. Tito zájemci si mohou zadávací dokumentaci vyzvednout za stejných podmínek na Městském úřadu Nymburk, odbor správy a rozvoje městského majetku po předchozí telefonické dohodě na tel.čísle 325 501 253 v termínu od 26.9.2007 do 3.10.2007.

3.  Doba a místo plnění zakázky:

1. Termín zahájení:		od podpisu smlouvy

2. Termín dokončení:	uvést ve dnech od podpisu smlouvy

3. Místo realizace:		Nymburk, st.parcela.č.26, k.ú. Nymburk

4.  Požadavek na způsob zpracování nabídky

1. Předložit identifikační list uchazeče.

2. Předložit doklad prokazující příslušné oprávnění k podnikání v ověřené kopii.

3. Přílohou nabídky bude návrh smlouvy o dílo na splnění zakázky podepsaný oprávněnou  osobou.

4. Nabídková cena bude pevná, konečná včetně DPH.

5. Nabídková cena bude doložena oceněným výkazem výměr.

Uchazeč předloží oceněný výkaz výměr s uvedením jednotkových cen v souladu s cenovou

nabídkou tak, aby ve výkazu výměr byly uvedeny a v nabídkovém rozpočtu oceněny všechny

související práce a konstrukce nutné pro zdárné komplexní dokončení díla.

Pokud uchazeč zjistí chybějící, ale nutné položky potřebné pro zdárné provedení díla uvede je

v rozpočtu pod čarou na samostatný list tak, že tyto ceny nebudou zatím zahrnuty do nabídkové ceny.

6. Zakázka bude placena na základě dílčích faktur doložených soupisem provedených prací.  Z každéfakturované částky bude provedena pozastávka ve výši 10% ceny bez DPH. Po převzetí díla bez vad a  nedodělků budou uvolněny pozastavené částky z dílčích faktur.

7. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení.

8. Zálohy zadavatel neposkytuje.

5.  Další požadavky pro plnění veřejné zakázky

1. Uvedení seznamu spolupracujících osob.

2. Uchazeč uvede přehled referenčních akcí obdobného charakteru za poslední 3 roky formou čestného prohlášení s konkrétním uvedením telefonického spojení na kontaktní osobu.

6.  Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1. Nevracet došlé nabídky.

2. Odmítnout všechny nabídky.

3. Zadávací řízení zrušit.

4. Uzavřít smlouvu pouze na část zakázky dle specifikace v zadání.

5. Upravit předložený návrh smlouvy o dílo.

7.  Hodnocení nabídek:

Dle ekonomické výhodnosti, prostřednictvím následujících dílčích kritérií:

nabídková cena, reference, doba plnění.

8.  Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení nabídek končí 10.10.2007 v 10:00 hodin. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou hodnoceny.

2. Nabídky v uzavřené obálce označené „Neotevírat – Turecká věž“ opatřené na uzavření razítkem uchazeče doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Ing. Vlastimil  Janda

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku

Příloha:

- identifikační list

- situace