Věc:	Poptávka nabídky na plnění zakázky

Město Nymburk zastoupené odborem správy a rozvoje městského majetku Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na splnění zakázky:

ZŠ Letců R.A.F. – výměna oken

- Vymezení plnění zakázky:

Předmětem zakázky je výměna části oken pavilonu S:

1. Demontáž stávajících oken, včetně příslušného oplechování.

2. Osazení oken s min.parametry pro zasklení ug=1,1 a pro rám a křídlo uf=1,4. Součástí zakázky je i dodávka a montáž venkovních a vnitřních poplastovaných parapetů. Požadavek na členění oken je zřejmý z nákresu, zajistit mikroventilaci a infiltraci v odpovídajících parametrech pro dané typy místností.

3. Případné opravy omítek a povrchů vnitřních na přilehlých sloupech skeletu a parapetech včetně opravy malby (pokud budou narušeny při realizaci zakázky). V dilatačních spárách mezi prvky žlb. skeletu a zdivem nebo stropními prvky zajistit pružnost spoje, případně krytí PVC lištou v odstínu malby.

4. Likvidace odpadů vzniklých při realizaci zakázky v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech.

5. Požadavek na záruku za dílo minimálně v délce 60 měsíců.

6. Zadávací dokumentace: viz. příloha. Zájemci, kteří se zúčastní na základě zveřejnění na webových stránkách města, si mohou zadávací dokumentaci vyzvednout na Městském úřadu Nymburk po předchozí telefonické dohodě na čísle 325 501 203 v termínu od 1.7. do 11.7.2005.

2. Doba a místo plnění zakázky:

- Termín zahájení: Od podpisu smlouvy.

- Termín dokončení : Předmětem nabídky uchazeče (uvést ve dnech od podpisu smlouvy).Nejdéle však do 19.8.2005.

- Místo realizace: Objekt ZŠ Letců R.A.F. 1989, 288 02 Nymburk, pavilón S.

3. Požadavek na způsob zpracování nabídky:

- Předložit návrh smlouvy splnění zakázky podepsaný oprávněnou osobou.

2.	Nabídková cena bude pevná, konečná včetně DPH

3.	Nabídka bude předložena finančně po fasádách a celkově v tomto členění :

| Prvek | západní fasáda | severní fasáda-část |
| --- | --- | --- |
| okno 2400/2100 | 4 ks | 3+3 ks |
| okno 900/1500 | 4 ks | 4+4 ks |
| Parapety vnitřní a venkovní |  |  |
| Stavební úpravy |  |  |
| Likvidace odpadů |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |
| Cena celkem včetně DPH po fasádách |  |  |
| Cena celkem včetně DPH |  |  |

4.	Zakázka bude placena dílčí fakturou do 90% ceny díla. Pozastávka 10% z ceny díla bude uvolněna po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5.	Zálohy zadavatel neposkytuje.

6.	Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od doručení objednateli.

7.	Krycí list nabídky bude obsahovat podstatné náležitosti ze smlouvy o dílo:

Identifikační údaje

Kontakty

Celková cena za dílo vč. DPH

Termín realizace ve dnech od podpisu smlouvy

Záruční doba

Seznam příloh nabídky

Podpis oprávněné osoby

4. Další požadavky pro plnění zakázky:

1.	Uchazeč musí do nabídky předložit příslušné oprávnění k podnikání, a to ověřenou kopií dokladu opravňujícího k podnikání.

2.	Uvedení seznamu spolupracujících osob.

5. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1.	Nevracet došlé nabídky.

2.	Odmítnout všechny nabídky.

3.	Poptávkové řízení zrušit.

4.	Uzavřít smlouvu pouze na část zakázky dle specifikace v zadání.

5.	Upravit předložený návrh smlouvy o dílo.

6.	Při nesplnění požadavků pro plnění zakázky stanovených touto poptávkou nebo předložení neúplné nabídky nebude nabídka hodnocena.

6. Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení nabídek končí 15.7.2005 v 10:00 hodin.

2.Nabídky v uzavřené obálce označené „Poptávka – ZŠ RAF okna“ opatřené na uzavření razítkem uchazeče doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu (recepci) Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Ing. Vlastimil  Janda

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku

Příloha: Výkresy + náčrt