Věc:	Poptávka nabídky na plnění zakázky

Město Nymburk zastoupené odborem správy a rozvoje městského majetku Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na splnění zakázky:

ZŠ Letců R.A.F. – rekonstrukce kanalizačních svodů a stoupaček U3

- Vymezení plnění zakázky:

Předmětem plnění zakázky je výměna stoupacího potrubí studené, teplé a vratné vody, požární vody, stoupaček kanalizačního, dešťového a větracího potrubí včetně stavebních prací a výměny zařizovacích předmětů v tomto rozsahu a podle zadávací dokumentace:

- Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně baterií, vysekání montážních rýh pro výměnu stoupacích potrubí v nezbytně nutném rozsahu, otlučení obkladů. Vysekání a demontáž připojovacích potrubí od zařizovacích předmětů k příslušným stoupačkám. Rozsah napojení je od podlahy v přízemí po případné napojení do prvku procházejícího střešním pláštěm.

- Protažení vodovodních a kanalizačních stoupaček s osazením uzavíracích armatur vody v každém patře nad podlahou za osazená ocelová a uzamykatelná revizní dvířka. U připojovacích potrubí k zařizovacím předmětům budou osazeny roháčky a dopojení k bateriím apod. pletenou tlakovou hadicí se šroubením. Na kanalizačních svislých odpadech budou osazeny čistící kusy v místech stávajících čistících kusů.

- Provedení zazdívek a zednických oprav po instalatérských pracích, obložení prostor kolem zařizovacích předmětů keramickým obkladem HOB-20/20, typ KOBALT, do výše 1500mm ve třídách a kabinetech, na sociálních zařízeních do výše min. 1500mm. Spárování bude v barvě bílé a zakončení hran, koutů a rohů bude do bílých lišt PVC.

- Dodávka a montáž nového standardního vybavení umývadly a nerez dřezy včetně flexibilních sifónů, WC kombi. Baterie budou chromované pákové. Součástí zakázky je vymalování zednicky opravovaných ucelených ploch a úklid staveniště.

- Likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění vzniklých při zakázce bude dokladováno písemnou formou při předání a převzetí stavby.

- Provedení proplachu a dezinfekce nových vodovodních potrubí včetně zajištění zkrácených kontrolních rozborů vody, zkouška těsnosti kanalizačního potrubí. atesty a prohlášení o shodě na použité zabudované materiály a vybavení, revize hydrantů.

- Požadavek na záruku minimálně v délce 60 měsíců.

- Zadávací dokumentace: viz. příloha.

Zájemci, kteří se zúčastní na základě zveřejnění na webových stránkách města, si mohou zadávací dokumentaci vyzvednout na Městském úřadu Nymburk po předchozí telefonické dohodě na čísle 325 501 203 v termínu od 19.6. do 23.6.2006.

2. Doba a místo plnění zakázky:

- Termín zahájení: Od podpisu smlouvy. Předpoklad od 1.7. do 15.8.2006.

- Termín dokončení : Předmětem nabídky uchazeče (uvést ve dnech od podpisu smlouvy).

- Místo realizace: Objekt ZŠ Letců R.A.F. 1989, 288 02 Nymburk, pavilón U3.

3. Požadavek na způsob zpracování nabídky:

- Předložit návrh smlouvy na splnění zakázky podepsaný oprávněnou osobou.

2.	Nabídková cena bude pevná, konečná včetně DPH

3.	Nabídka bude předložena finančně po stoupačkách a celkově v tomto členění:

| Popis | č. stoupačky/svodu cena |
| --- | --- |
| kanalizace | 2,3,4,5,6,7,8, 10,11 cena | 9 cena | 12 cena | 14, L1 cena | 15 cena | L2, 1 cena | 16 |
| vodovod | 6,9,10,h1 cena | 1 cena | 5 cena | 3 cena | 2 cena | 7 cena | K cena |
| Zařizovací předměty |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce + materiál+zkoušky a kontrolní rozbory |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |

Typy a jednotkové ceny zařizovacích předmětů uvést v nabídce.

4.	Zakázka bude placena dílčími fakturami hotových a vzájemně odsouhlasených prací a dodávek do 90% ceny díla. Pozastávka 10% z ceny díla bude uvolněna po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

5.	Zálohy zadavatel neposkytuje.

6.	Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od doručení objednateli.

7.	Krycí list nabídky bude obsahovat podstatné náležitosti ze smlouvy o dílo:

Identifikační údaje

Kontakty

Celková cena za dílo vč. DPH

Termín realizace ve dnech od podpisu smlouvy

Záruční doba

Seznam příloh nabídky

Podpis oprávněné osoby

4. Další požadavky pro plnění zakázky:

1.	Uchazeč musí do nabídky předložit příslušné oprávnění k podnikání, a to ověřenou kopií dokladu opravňujícího k podnikání.

2.	Uvedení seznamu spolupracujících osob.

5. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1.	Nevracet došlé nabídky.

2.	Odmítnout všechny nabídky.

3.	Poptávkové řízení zrušit.

4.	Uzavřít smlouvu pouze na část zakázky dle specifikace v zadání.

5.	Upravit předložený návrh smlouvy o dílo.

6.	Při nesplnění požadavků pro plnění zakázky stanovených touto poptávkou nebo předložení neúplné nabídky nebude nabídka hodnocena.

6. Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení nabídek končí 30.6.2006 v 13:00 hodin.

2.Nabídky v uzavřené obálce označené „Poptávka – ZŠ RAF stoupačky“ opatřené na uzavření razítkem uchazeče doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu (recepci) Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Ing. Vlastimil  Janda

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku