Věc:	Poptávka nabídky na plnění zakázky

Město  Nymburk zastoupené  odborem  správy  a rozvoje  městského  majetku  Vás jako zadavatel   vyzývá ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb.,o  veřejných zakázkách,  k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stavebních prací:

Rekonstrukce střešní krytiny na domě č.p. 79/42, Palackého třída Nymburk

- Vymezení plnění zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je v následujícím rámcovém rozsahu:

1. Výměna střešní krytiny v části sedlové střechy do dvora na výše uvedeném bytovém domě spočívající v demontáži stávající krytiny na celé ploše a likvidací snesené krytiny v souladu se zákonem O odpadech.

- Pokrytí plochy v dvorní části pálenou krytinou z části na stávající laťování (oprava laťování nutná cca 100 bm + impregnace všech odkrytých latí) taškou Brněnka 14 - TONDACH včetně demontáže a zpětné montáže stávajících hřebenáčů drážkových nasucho a větracího pásu hřebene, vyrovnání ploch v laťování pro pokládku krytiny.

- Případné drobné opravy komínů včetně revize uchycení stávajících kovových komínových lávek na ploše střechy do dvora.

- Demontáž a nová montáž oplechování Pz 3 ks komínů včetně příslušného krycího nátěru v barvě krytiny a výměna 2 ks kominických výlezů 60/60 FeZn.

- Revize a případná výměna oplechování požární atiky v celé délce (dvůr i ulice).

- Revize, případná výměna stávajících žlabových háků směrem do dvora.

- Zajištění záboru dvora včetně zabezpečení z hlediska bezpečnosti práce.

- Požadavek na záruku v délce min. 60 měsíců.

9. Likvidace odpadů vzniklých při zakázce.

Zadávací dokumentace: viz. příloha. Zájemci, kteří se zúčastní na základě zveřejnění na webových stránkách města, si mohou zadávací dokumentaci vyzvednout na Městském úřadu Nymburk po předchozí telefonické dohodě na čísle 325 501 203 v termínu od 20.9. do 27.9.2006.

2. Doba a místo plnění zakázky:

1. Termín realizace: předmětem nabídky, uvést ve dnech od podpisu smlouvy

2. Místo realizace: Nymburk, Palackého třída č.p. 79/42, Nymburk

3. Požadavek na způsob zpracování nabídky:

1. Předložit vyplněný identifikační list uchazeče dle přílohy č.2.

2. Předložit cenovou nabídku se závazkem uchazeče předložit požadované doklady dle odstavce 4.

3. Přílohou nabídky bude návrh smlouvy na splnění zakázky podepsaný oprávněnou osobou.

4. Předložit doklady (v ověřené kopii) o certifikaci (prohlášení o shodě) nabízeného stěžejního materiálu, t.j. taškové krytiny.

5.  Nabídková cena bude pevná, konečná včetně DPH.

6. Nabídková cena bude členěna po jednotlivých položkách takto:

- Krytina střechy do dvora včetně laťování

- Prověření, příp. opravy komínů a komínových lávek

- Klempířské práce + kominické výlezy

- Likvidace odpadů

(Před uzavřením smlouvy o dílo uchazeč předloží oceněný rozpis prací s uvedením výměr a jednotkových cen v souladu s cenovou nabídkou tak, aby ve výkazu výměr byly uvedeny a v nabídkovém rozpočtu oceněny všechny související práce a konstrukce nutné pro zdárné komplexní dokončení díla).

7. Zakázka bude placena na základě dílčích faktur doložených soupisem provedené práce. Z fakturované částky bude provedena pozastávka ve výši 10% ceny bez DPH. Po převzetí díla bez vad a nedodělků budou uvolněny pozastavené částky z dílčích faktur.

8.  Splatnost faktur je 30 dnů od doručení.

9.  Zálohy zadavatel neposkytuje.

4. Další požadavky pro plnění veřejné zakázky:

- Před uzavřením smlouvy musí vybraný uchazeč prokázat, že má příslušné oprávnění k podnikání, a to ověřenou kopii dokladu opravňujícího k uvedenému podnikání.

5. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

1.	Nevracet došlé nabídky.

2.	Odmítnout všechny nabídky.

3.	Zadávací řízení zrušit.

4.	Uzavřít smlouvu pouze na část zakázky dle specifikace v zadání.

5.	Upravit předložený návrh smlouvy o dílo.

6. Hodnocení nabídek:

Hodnocení bude provedeno dle nabídkové ceny, hodnocena bude cena bez DPH, a dále termínu plnění.

7. Prohlídka předmětu zakázky:

V případě nutnosti prohlídky díla je možno se obrátit na realitní kancelář BUBANEC, Tyršova 1 Nymburk, přes kterou Vám bude umožněn přístup do domu. Kontaktní osoba Petr Bubanec tel.: 0325 512 779 nebo 603 279 289.

8.  Termín a místo pro podání nabídky:

1. Lhůta pro doručení nabídek končí 29.9.2006 v 10:00 hodin. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou hodnoceny.

2.Nabídky v uzavřené obálce označené „Neotvírat – střecha č.p. 79“ opatřené na uzavření razítkem uchazeče doručí uchazeč osobně nebo doporučeně poštou na podatelnu  Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Ing. Vlastimil  Janda

vedoucí odboru správy a rozvoje

městského majetku

Příloha: Výkresy stávajícího stavu	Půdorys střechy – nutno změřit

Řez