¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

dle rozdělovníku

Spisová značka:		MUNYM-100/61047/2018

Číslo jednací:		MUNYM-100/67558/2018/Kra

Vyřizuje: 		Ing. Martina Kraumanová

Telefon:		325 501 402

Nymburk: 		10.09.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

# ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování                  a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),                       ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 06.08.2018 podal

Michal Lec, nar. 21.05.1977, Pod Klaudiánkou č.p. 1018/11, Praha 4-Podolí, 147 00  Praha 47,
kterého zastupuje Ing. Anna Krojidlová, nar. 19.11.1988, Vršovická č.p. 1070/93, 100 00  Praha 10

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona, § 15 odst. 6 vodního zákona  a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r

na stavbu:

„vodovodní řady Kersko, alej 14 a 24“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 668 (ostatní plocha), parc. č. 685 (ostatní plocha), parc. č. 720 (ostatní plocha), parc. č. 1630/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Hradištko u Sadské.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

| Název kraje | Středočeský kraj |
| --- | --- |
| Název obce | Hradištko |
| Identifikátory katastrálních území | 647519 |
| Názvy katastrálních území | Hradištko u Sadské |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | parc.č. 668, 685, 720 a 1630/3 v k.ú. Hradištko u Sadské |
| Čísla hydrologického pořadí Hydrogeologický rajón | 1-04-07-029 4360, 1152 |
| Přímé určení polohy (začátek stavby) - (X, Y) | 1040254.52; 706966.45 |
| Přímé určení polohy (konec stavby) - (X, Y) | 1040555.13; 707064.10 |

| Údaje o předmětu rozhodnutí: Název stavby | vodovodní řady pro veřejnou potřebu |
| --- | --- |
| Stavby vodovodních řadů a objektů vč. úpraven vody Odběry pro pitné účely Materiál, dimenze, délka | vodovodní řady zásobovací sítě zásobování obyvatelstva vodovodní řad: celková délka 628 m; řad V1 dl. 307 m, řad V2 dl. 70 m, řad V3 dl. 251 m PEd90, PE100, SDR 17, 90 x 5,4 |

Předmětem řízení je novostavba vodovodního řadu pro veřejnou potřebu pro zásobování  rekreačních objektů v chatové kolonii Kersko, alej 14 a 24. Nový vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad na pozemku parc.č. 685 v k.ú. Hradištko u Sadské, alej 24.

- Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

- Stanoví podmínky pro provedení stavby:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Sadílek, autorizoval Ing. Michal Chramosta, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0000647; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

- Stavebnímu úřadu bude oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele.

- Před zahájením prací budou vytyčena všechna podzemní vedení.

- Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů: Městského úřadu Nymburk, odboru životního prostředí č.j. MUNYM-100/61517/2018/Šan ze dne 31.08.2018.

- Veškeré vzniklé odpady budou v místě vzniku tříděny, zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně předány oprávněné odobě k dalšímu využití. Zemina, která vznikne v místě stavby, bude využita ke zpětným terénním úpravám. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.

- Doklady o předání odpadů oprávněné osobě budou do 10 dnů od ukončení stavby předloženy Městskému úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, současně se žádostí       o závazné stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu.

- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození porostů na pozemcích určených k plnění funkci lesa a dále nesmí dojít k umisťování stavebního, odpadového nebo jiného materiálu na tyto pozemky.

- Stavebníci jsou již od doby přípravy stavby povinni záměr stavby oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1.

- Při provádění prací bude dodrženo ochranné pásmo dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.                o vodovodech  a kanalizacích.

- Veškeré armatury vodovodního řadu budou provedeny z výrobků firmy Hawle. Koncové větve navržené vodovodní sítě musí být zakončeny odkalovací armaturou. K potrubí bude uložen signalizační vodič (AY 6 mm2), vyvedený k ovládacím vřetenům armatur. Navržená sít bude osazena sekčními šoupaty. Povrchové znaky vodovodní sítě budou umístěny                 do nivelety zpevněných povrchů.

- Po dokončení stavby vodního díla bude vodoprávní úřad požádán o povolení k užívání – kolaudační souhlas.

- Před vydáním kolaudačního souhlasu předložit doklad o tom, že voda z nově provedených rozvodů vyhovuje požadavkům § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody,  ve znění pozdějších předpisů ( příloha č. 5, rozsah “krácený“).

- Před vydáním kolaudačního souhlasu předložit doklad o tom, že rozvody pitné vody byly provedeny z materiálu, vyhovujícího požadavkům § 5 odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb.,          o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů.

- Ke kolaudaci hlavního řadu bude doloženo zaměření skutečného provedení stavby, doklady o provedených tlakových zkouškách, atesty použitých materiálů, smlouvy o věcných břemenech s vlastníky dotčených pozemků.

- Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

- Stavba bude zhotovena osobou oprávněnou k provádění těchto staveb.

- Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabyde právní moci.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Michal Lec, nar. 21.05.1977, Pod Klaudiánkou č.p. 1018/11, Praha 4-Podolí, 147 00  Praha 47
Obec Hradištko, Hradištko č.p. 642, 289 12  Sadská

Odůvodnění:

Dne 06.08.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Stř. kraje č.j. Ny-457-2/2018/PD ze dne 17.08.2018,

- Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí č.j.MUNYM-100/61517/2018/Šan ze dne 31.08.2018,

- Městský úřad Nymburk, odbor výstavby č.j. MUNYM-110/63367/2018/Mor ze dne 16.08.2018,

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Nymburk,        č.j. KHSSC 35363/2018 ze dne 11.07.2018,

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, č.j. 3788/18/KSUS/KHT/RYG ze dne 25.05.2018,

- Vak Nymburk, a.s.,  č.j. 2114/2018 ze dne 16.07.2018,

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 649922/18 ze 25.06.2018,

- ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100949604 ze dne 02.07.2018,

- T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E23521/18 ze dne 25.06.2018,

- ČD - Telematika a.s., č.j. 1201811412 ze dne 09.07.2018,

- České Radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/197064/2018 ze dne 28.06.2018,

- Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková , ÚP-497/203-1108-2018 ze dne 12.07.2018,

- Vodafone Czech Republic a.s.,MW222228619584882 ze dne 25.06.2018,

- Czech Hydro s.r.o., č. 249346 ze dne 29.06.2018.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Zdeněk Sadílek, autorizoval Ing. Michal Chramosta, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0000647.

K záměru stavby vydal Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona pod MUNYM-110/63367/2018/Mor ze dne 16.08.2018. Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., obec Hradištko,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 661, 663, 667, 671, 672/1, 674, 665/2, 665/1, 637, 643, 645, 651/1, 652, 655, 666, 676, 687/1, 687/2, 701, 708, 722, 723, 735, 738, 744, 737/1, 684/4, 684/5, 700/1, 703/5, 710/3, 703/6, 636, 714, 716, 730, 719/1, 724/4, 724/3, 712/1, 727/1, 710/1 v k.ú. Hradištko u Sadské

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Martina Kraumanová

referentka odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................			Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 10.08.2018.

Obdrží:

účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky):
Ing. Anna Krojidlová, Vršovická č.p. 1070/93, 100 00  Praha 10-Vršovice
Obec Hradištko, IDDS: fxzarde

účastníci podle § 27 odst. 2 správního řádu (dodejky):

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou dle § 25 a § 144 správního řádu a § 94m odst. 2 stavebního zákona:

parc. č. 661, 663, 667, 671, 672/1, 674, 665/2, 665/1, 637, 643, 645, 651/1, 652, 655, 666, 676, 687/1, 687/2, 701, 708, 722, 723, 735, 738, 744, 737/1, 684/4, 684/5, 700/1, 703/5, 710/3, 703/6, 636, 714, 716, 730, 719/1, 724/4, 724/3, 712/1, 727/1, 710/1 v k.ú. Hradištko u Sadské

Město Nymburk, s žádostí o vyvěšení na úřední desku

účastníci podle § 27 odst. 3 správního řádu:

Obec Hradištko, IDDS: fxzarde

DOSS
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, IDDS: dz4aa73
Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02  Nymburk 
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02  Nymburk 
Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a pam. péče, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02  Nymburk 2
Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02  Nymburk 2
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk, IDDS: hhcai8e

# Text boxes

# Městský úřad Nymburk

Odbor životního prostředí
Náměstí Přemyslovců 163

288 02 Nymburk